乐山市五通桥区中医医院

消防系统维保项目

比

选

文

件

日期：二〇二三年四月

- 比选邀请书

致：  各投标公司

乐山市五通桥区中医医院拟对消防系统实行委托维保，现邀请贵单位参加本项目的投标。（比选地址：五通桥区交通街4号）

- 项目概况：

| 比选单位 | 乐山市五通桥区中医医院 |
| --- | --- |
| 比选名称 | 消防系统维保工程 |
| 比选概况 | 消防系统（火灾自动报警系统、消防联动控制系统、湿式喷淋系统、防火卷帘、防火门系统、消防广播系统、疏散指示系统、送风机、管网、消火栓、高位水箱、消防水池等）的维护保养。项目总建筑面积：15654.3㎡，其中：地下车库1377.6㎡， |
| 维保期 | 3年 |

- 交付维保日期：

2023年5月1日

- 比选内容：

1、消防系统维保方式：

材料人工全包（设备维修中低于100元一下的耗材和配件由乙方负责），更新、改造、新增费用另行协商。

2、消防系统维保项目：

1）火灾自动报警系统；2）自动灭火系统；3）防排烟系统 ；4）防火卷帘、防火门系统；5）消火栓系统；6）消防广播、疏散指示标识；7）泵及室内外管网系统（含地下管网、上水箱、消防水池及补水管网至市政水表）；8）气体灭火系统；9）瓶装灭火器。

3、全年全面维保覆盖率100%。

4、培训：

协助组织每年2次灭火演练；（所需费用甲方承担），每季度进行1次消防知识讲座；每月出具一份《建筑消防设施检测报告》（全年12份）；提供消防技术咨询服务。

- 投标单位资质要求：

须具有独立企业法人资格；在“社会消防技术服务信息系统”和“四川省消防技术报务机构管理平台”注册通过并公示。

- 其它要求：

企业近三年具有相应维保项目业绩，在人员、机构配备等方面具备相应的能力。

- 比选报名截止时间及地点：

报名起止时间：北京时间2023年  4 月  18 日10时00分起至2023年 4 月  20 日17时30分止；

报名地点：乐山市五通桥区中医医院行政楼二楼总务科。

- 比选时间及地点：

开标时间：北京时间2023年 4 月  21 日  14  时30分；

比选地点：乐山市五通桥区中医医院行政楼三楼岐黄厅。

比选单位：   乐山市五通桥区中医医院

联系人：        吴险峰

联系电话：     0833-3182651

二〇二三年四月十八日

- 比选须知

一、本次项目比选，乐山市五通桥区中医医院将邀请符合资质的三家及以上企业参加投标。若参与投标的企业少于三家，则重新组织比选。

二、投选单位资质要求：

1、投选单位须具有独立企业法人资格；

2、具备消防维保资质，通过年审并在有效期内，通过我司资质预审的专业消防维保公司；

3、企业近三年具有同类维保项目业绩，在人员、技术、机构配备等方面具备相应的能力。

三、比选文件的要求：

1、受邀请的投选单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照比选文件的要求提供比选文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，不按规定提交比选文件或投选文件有虚假材料的，将导致取消参加比选的资格。

2、受邀请的投选单位对比选文件如有疑点，可电话咨询招标单位招标联系人。

3、招标单位对比选文件的补充、修改，应在提交投标文件截止时间前一日内进行，并书面告知所有投选单位。

四、比选文件的制作：

1、投选单位应按照招标文件的要求，准备投标文件一份。

2、比选文件应以A4纸打印或复印，由投标单位法定代表人或其授权代理人签字并盖单位公章。若是授权代理人签字的，须将法定代表人授权委托书（附件2）附在比选文件中。

3、比选文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由比选文件同一签署人在修改错漏处签字并加盖公章。

五、比选文件的组成：

比选文件由资质证明文件、报价书、技术部分三部分组成：

资质证明文件的组成：

1、企业法人营业执照（副本）、维保资质等级证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）复印件；

2、企业近三年同类维保项目业绩证明文件（合同复印件）；

3、由代理人参加投标的，应提供法定代表人授权委托书（附件二）；

4、企业信誉证明。

以上材料复印后加盖单位鲜章，原件备查。

报价书的组成：

1、比选承诺函（附件一）；

2、商务部分（维保费报价）、耗材清单等。

技术部分的组成：

1、维保方案；

2、公司技术实力证明材料；

3、拟派驻本项目负责人及人员须具备相关维保资格证明材料、联系方式等。

六、比选文件的递交：

1、投标单位应将标书装订成一册并进行密封，并在密封袋上注明：

（1）比选名称；

（2）比选单位名称及地址；

（3）2023年   月    日   时00分（开标时间）前不得开启。

2、密封处应加盖单位公章。

3、如果比选文件未按上述要求进行密封，招标单位将予以拒绝。

4、比选文件递交的截止时间为开标时间，迟到的比选文件，招标单位将予以拒绝。

七、评标办法及标准

1、本项目维保服务费采用一次性报价方式。以最低价中选

2、本项目最高限价：21700元/年

3、评标办法：招标单位的招标采购小组对投标单位提交的相关资质证明文件进行符合性审查，未通过符合性审查的，不得进入下一步评审。

（1）符合性审查表

| 序号 | 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照（副本） |  |
| 2 | 消防维保从业资质（副本） |  |
| 3 | 税务登记证（副本） |  |
| 4 | 组织机构代码证（副本） |  |
| 5 | 拟派项目负责人及人员具备消防维保资格 |  |
| 6 | 近三年完成的同类项目业绩证明材料 | (3家类似业绩) |
| 7 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 8 | 投标文件密封符合招标文件规定 |  |
| 9 | 投标文件签字盖章响应招标文件要求 |  |

注：以上资料有一项不符合，则不通过。若通过符合性审查的投标单位不足两家，则选取通过的一家继续进行评审。若都不通过符合性审查，则选取符合条件最多的一家投标单位继续进行评审。

4、确定中选人：招标采购小组根据投标文件进行综合评比，若通过符合性审查和资格性审查的投选单位，最终以最低报价确定投标单位为中选人。

5、中选通知书的发送：由招标单位在确定中选人后三日内向中选人发出中选通知书，向未中选人发出中选结果通知书。

6、合同签订：合同文本由乐山市五通桥区中医医院提供，在确定中选人后10日内签订该项目的委托维保合同。

7、本招标文件由乐山市五通桥区中医医院解释。

第三章  比选程序

一、由投标单位法定代表人或其授权委托人签到，并在招标文件规定的递交投标文件截止时间前向乐山市五通桥区中医医院递交投标文件。

二、主持人宣布：开始开标。

三、宣读参加投标的单位名单。

四、宣读开标记录；

五、通过符合性审查合格后的投标单位方可参加谈判；

六、由招标单位招标采购小组与投标单位逐一进行谈判。

七、由招标单位招标采购小组进行综合评审，按照评标办法确定中选人。

招标单位：   乐山市五通桥区中医医院

联系人：     吴险峰

联系电话：  0833-3182651

二〇二三年四月十八日

附件一：

比选承诺函

致：乐山市五通桥区中医医院

我公司全面研究了乐山市五通桥区中医医院消防系统维保项目的相关资料及招标文件的所有条文规定，决定参加该项目的投标，并完成合同约定的全部责任和义务。我公司递交投标文件壹份，并承诺如下：

一、我公司对比选文件所提供的文件和资料的真实性负责，你方可对我单位进行查询或调查。如与事实不符或弄虚作假，本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等）。

二、我公司完全理解招标单位方因法律和政策原因取消招标、以及拒绝所有的投标单位而重新招标，并对此类任何行为不承担任何责任。

三、如果我公司中选，我们承诺按照比选文件要求实施并完成该系统维保项目。

四、无论中选与否，因投标发生的事项及一切费用，由我单位自行承担。

我单位已仔细阅读上述条文并理解，也深知上述承诺可能带来的风险和后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

联系电话：

传真：

日期：二〇二三年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人系          的法定代表人，现授权       的        为我单位的委托代理人，以本单位的名义参加 乐山市五通桥区中医医院消防系统维保工程的投标活动。该委托代理人在投标活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和责任。

委托代理人无转委权。

特此委托

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：

传真：

日期：二〇二三年   月   日