**乐山市五通桥区中医医院水电维修五金材料报价单清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价 |
| 1 | 空开 | 正泰 | 2P\*32A | 个 |  |
| 2 | 空开 | 正泰 | 2P\*63A | 个 |  |
| 3 | 空开 | 正泰 | 2P\*100A | 个 |  |
| 4 | 空开 | 正泰 | 2P\*125A | 个 |  |
| 5 | 空开 | 正泰 | 3P\*100A | 个 |  |
| 6 | 电工胶布 |  | 1.5cm\*20米 | 卷 |  |
| 7 | PVC胶水 |  | 250克 | 支 |  |
| 8 | 漏电保护空开 | 正泰 | 3P\*32A | 个 |  |
| 9 | 漏电保护空开 | 正泰 | 2P\*63A | 个 |  |
| 10 | 漏电保护空开 | 正泰 | 1P\*32A | 个 |  |
| 11 | 铜芯线 |  | 1.5平方100米 | 卷 |  |
| 12 | 铜芯线 |  | 2平方100米 | 卷 |  |
| 13 | 铜芯线 |  | 4平方100米 | 卷 |  |
| 14 | 铜芯线 |  | 6平方100米 | 卷 |  |
| 15 | 二位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 16 | 三位开关 | 公牛 | 86型明装 | 个 |  |
| 17 | 五孔插座 | 公牛 | 明装 | 个 |  |
| 18 | 十孔插座 | 公牛 | 明装 | 个 |  |
| 19 | 十五孔插座 | 公牛 | 明装 | 个 |  |
| 20 | 502胶水 |  | 30g | 支 |  |
| 21 | AB胶 |  | 70g | 支 |  |
| 22 | 一位开关 | 公牛 | 86型暗装 | 个 |  |
| 23 | 五孔插座 | 公牛 | 暗装 | 个 |  |
| 24 | 十孔插座 | 公牛 | 暗装 | 个 |  |
| 25 | LED灯管 | 欧普 | 5W | 根 |  |
| 26 | LED灯管 | 欧普 | 9W | 根 |  |
| 27 | LED灯管 | 欧普 | 13W | 根 |  |
| 28 | LED灯管 | 欧普 | 18W | 根 |  |
| 29 | LED灯管 | 欧普 | 28W | 根 |  |
| 30 | 灯泡 |  | 3W | 个 |  |
| 31 | 灯泡 |  | 5W | 个 |  |
| 32 | 灯泡 |  | 7W | 个 |  |
| 33 | 灯泡 |  | 9W | 个 |  |
| 34 | 线槽 |  | 24 | 条 |  |
| 35 | 线槽 |  | 39 | 条 |  |
| 36 | 直接头 | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 37 | 弯头 | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 38 | 三通 | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 39 | 45度接头 | 联塑 | DN50 | 个 |  |
| 40 | PVC管 | 联塑 | DN75 | 个 |  |
| 41 | PVC三通 | 联塑 | DN75 | 个 |  |
| 42 | PVC弯头 | 联塑 | DN75 | 个 |  |
| 43 | PVC直接 | 联塑 | DN75 | 个 |  |
| 44 | PVC管 | 联塑 | DN110 | 个 |  |
| 45 | PVC三通 | 联塑 | DN110 | 个 |  |
| 46 | PVC粘合剂 |  | 250mI | 支 |  |
| 47 | 玻璃胶 |  | 330mI | 支 |  |
| 48 | 玻璃枪 |  |  | 支 |  |
| 49 | 水龙头 |  | 不锈钢 | 个 |  |
| 50 | 内丝接头 |  |  | 个 |  |
| 51 | 外丝接头 |  |  | 个 |  |
| 52 | 室内门锁 |  | 通用型含手柄 | 个 |  |
| 53 | 门碰 |  | 不锈钢 | 个 |  |
| 54 | 室内门锁心 |  | 通用型 | 个 |  |
| 55 | 厕所踏阀 |  | DN20DN25 | 个 |  |
| 56 | 合页 |  | 2寸 | 个 |  |
| 57 | 混水龙头 |  | LD7493 | 个 |  |
| 58 | 感应水龙头 |  | 通用 | 个 |  |
| 59 | 脚踏式水龙头 |  | 通用 | 个 |  |
| 60 | 冲水箱 |  | 双按 | 个 |  |
| 61 | 门锁手柄 |  |  | 个 |  |
| 62 | 淋浴软管 |  |  | 根 |  |
| 63 | 脸盆水龙头 |  |  | 个 |  |
| 64 | 格栅灯 |  |  | 个 |  |
| 65 | 筒灯 |  |  | 个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |